**ZMIANA TREŚCI NR 1**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ:

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW**

**ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ -**

**SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE**

w ramach Projektu

„***Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów***

***Zespołu Opieki Zdrowotnej –szpitala powiatowego w Pińczowie”***

Zatwierdził:

**STAROSTA PIŃCZOWSKI**

**ZBIGNIEW KIERKOWSKI**

**Pińczów 20 stycznia 2020 roku**

Sporządził:

**MAŁGORZATA DYMEK**

Kierownik Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej

Starostwa Powiatowego w Pińczowie

**Pińczów styczeń 2020 roku**

W treści SIWZ oznaczonej znakiem **PiPR.IV.041.7.16.ZOZ.2017** zamieszczonej wraz z ogłoszeniem dnia 24 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **Część A – *INFORMACJA O POSTĘPOWANIU*** -cz. pisana kursywa – odnośnik 4- otrzymuje brzmienie *„zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii do poziomu – 47,60 MWhe/ rok”,*
2. **Część B – *PRZEDMIOT ZMÓWIENIA***

* pkt.I.2. poz. 2.3 – wykreśla się wyrażenie <przebudowę (modernizację) systemu wentylacji>,
* pkt.I.2. poz. 2.8 - dotychczasowa pozycja otrzymuje brzmienie < budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,9kW>,
* pkt.I.2. - wprowadza się nowa numerację , począwszy od dotychczasowej pozycji 2.4 .Poszczególne pozycje pkt. I.2 otrzymują numerację :

< zadanie nr 1 – „**termomodernizacja”**

* 1. roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych, stropodachu;
  2. wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej;
  3. przebudowę (modernizację) instalacji centralnego ogrzewania;
  4. przebudowę (modernizację) instalacji ciepłej wody użytkowej;
  5. wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,
  6. instalację zarządzania energią cieplna i elektryczną

zadanie nr 2 –„**budowa instalacji fotowoltaicznej”**

* 1. budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,9kW,
* pkt.I.3. poz. 2.3 – wykreśla się wyrażenie <*(z wyłączeniem urządzeń wentylacji /klimatyzacji dla których wymagana jest 5-cio letnia gwarancja* )>,
* pkt.I.4. poz. 4.4 – otrzymuje brzmienie <5 letniej gwarancji w zakresie pozostałych urządzeń i osprzętu *zadania nr* 2 > ,
* pkt.II.1 - po wyrażeniu Załącznik nr 8 do SIWZ dodaje się wyrażenie – tekst jednolity - styczeń 2020rok,
* pkt.II.2 - po wyrażeniu Załącznik nr 9 do SIWZ dodaje się wyrażenie – wraz zmianą styczeń 2020 roku,
* pkt. VII , wers 3 i 4 - wykreśla się wyrażenie < przebudowę systemu wentylacji> ,
* pkt. IX - wykreśla się klasyfikację CPV dot. wentylacji tj.: <45331200-0 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz 45331210-1 instalowanie wentylacji > ,

1. **Część C – TERMIN REALIZACJI ZMÓWIENIA**

* pkt.3, tekst pisany kursywą , wers 8– wykreśla się wyrażenie < *z wyłączeniem „wentylacji”>,*
* pkt.3 , tekst pisany kursywą , wers 10 – wykreśla się wyrażenie < *oraz „wentylacji” >,*

1. **Część D WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU**

* pkt.I.2.2.3.1 wers 6 – zmienia się wartość minimum z 1 500 000,00 zł do wartości 1000 000,00zł,
* pkt.I.2.2.3.1 wers 7 – wykreśla się wyrażenie < budowy/przebudowy wentylacji mechanicznej>,
* pkt.I.2.2.3.1 wers 12– zmienia się wartość minimum z 250 000,00 zł do wartości 200 000,00zł,
* pkt.I.2.2.3.2 - wykreśla się wymagania w zakresie prac projektowych dot. wentylacji,
* pkt.I.2.2.3.3 - wykreśla się wymagania w zakresie kierowania robotami budowlanymi dot. wentylacji,
* pkt.I.2.2.3.3 - poprawia się oczywistą omyłkę w zakresie *kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych ,* zastępując *„*minimum  250,00zł brutto” wyrażeniem *„*minimum  250 000,00zł brutto”

1. **Część E – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW**

* pkt.2. poz. 1.1.1 wersy4 ÷7 otrzymują brzmienie:

**< - budowie, przebudowie lub modernizacji/kompleksowym remoncie obiektu użyteczności publicznej i o wartości minimum 1000 000,00 zł brutto każda,**

**- na budowie w obiekcie użyteczności publicznej instalacji fotowoltaicznej o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda>,**

1. **Część I – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

* pkt.2.1 - po wyrażeniu *„Oferta cenowa”* dodaje się wyrażenie – tekst jednolity -styczeń 2020 rok,
* pkt.4 , wers4 /5 otrzymuje brzmienie< „**sprawa PiPR.IV.041. 7.16 . ZOZ. 2017, nie otwierać przed 6 lutego 2020 roku, godz. 12.30”>**

1. **Część J – SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT**

* pkt.1, poz. 1.1 - otrzymuje brzmienie < „Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 6 lutego 2020 roku, godz. 12 .30>,**
* pkt.2, - otrzymuje brzmienie < Otwarcie ofert nastąpi w dniu **6 lutego 2020 roku** **o godz. 12.45** w siedzibie Zamawiającego, pokój – sala narad>

1. **Część L – OPIS KRYTERIÓW …**

* pkt.1.2, poz. 1.2.1 - wykreśla się wyrażenie pisane kursywą w brzmieniu: *z wyłączeniem urządzeń wentylacji /klimatyzacji dla których wymagana jest 5-cio letnia gwarancja*,

1. **ZAŁĄCZNIKI:** Wykaz załączników otrzymuje brzmienie:
2. załącznik nr 1 –wzór formularza oferty – tekst jednolity - styczeń 2020rok,
3. załącznik nr 2a –wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
4. załącznik nr2b **–**wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
5. załącznik nr 3 –wzór wykazu wykonanych robót
6. załącznik nr 4 –wzór wykazu osób, ze zmianą - styczeń 2020 rok,
7. załącznik nr 5 –oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej
8. załącznik nr 6 –wzór umowy –ze zmianą - styczeń 2020 rok,
9. załącznik nr 7 –załącznik do umowy „oświadczenie podwykonawcy”.
10. załącznik nr 8 – program funkcjonalno – użytkowy „termomodernizacja” – tekst jednolity –

styczeń 2020rok,

1. załącznik nr 9 –program funkcjonalno – użytkowy „fotowoltaika” ze zmianą styczeń

2020rok,

1. **Pozostałe zapisy SIWZ w treści dotychczasowej.**