Zestaw 3

Odpowiedzi na pytania do SWZ
na: „**dostawę sprzętu wspierającego – Covid-19”**

**Pytanie 1**

Czy żarówka może mieć moc 55W w lampie bakteriobójczej bezpośredniego działania?

**Odpowiedź na pytanie 1:**Jeśli lampa z taką żarówką spełnia minimalne wymagania określone w załączniku nr 5 do SWZ to zostanie dopuszczona.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź na pytanie 2:**Minimalne wymagania określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.

**Pytanie 3.**

Dotyczy terminu wykonania zamówienia:

Zgodnie z art. 436 PZP Zamawiający winien wyznaczyć termin w następujący sposób:

np. Termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc liczone od daty zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 29.04.2021

W związku z powyższym prosimy o ponowne określenie terminu wykonania zamówienia, liczone w dniach lub miesiącach.

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Zgodnie z wymienionym artykułem – 436 UPZP ustawodawca przewiduje wskazanie daty wykonania umowy jeśli jest uzasadniona obiektywną przyczyną. Data wykonania zamówienia jest ściśle związana z datą zakończenia projektu o dofinansowanie w ramach którego jest wykonywane to zamówienie.

**Pytanie 4.**

W §8 umowy prosimy o dodanie ustępu o następującej treści „Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw, określonych umową”

Obecne zapisy chronią jedynie Zamawiającego, nie dają Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania za poniesione straty.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od umowy jeśli Wykonawca dotrzyma terminu wykonania.

**Pytanie 5.**

W §8 ust. 2.1. umowy Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych określonych w § 10 ust. 1 i 2 Umowy, tj. zamiast 1% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

**Odpowiedź na pytanie 5:**

Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie kar umownych. Istotnym elementem zamówienia jest realizacja go w wymaganym terminie.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający zgodzi się na przepływowe urządzenie do sterylizacji powietrza w pomieszczeniach o następujących parametrach?:

Działanie urządzenia polega na naświetlaniu przepływającego powietrza promieniowaniem UV-C na kwasy nukleinowe i białka mikroorganizmów, które uszkadzając strukturę materiału genetycznego, uniemożliwia ich rozmnażanie Dzięki tej metodzie patogeny takie jak grzyby, bakterie i wirusy, w tym koronawirusy, znajdujące się w powietrzu, zostają unieszkodliwione, a przefiltrowane, czyste powietrze trafia z powrotem do pomieszczenia. W urządzeniu został zastosowany filtr HEPA, dwa promienniki UV-C oraz innowacyjny kanał przepływowy z odbłyśnikami, wydłużającymi drogę przepływu powietrza, uzyskując dzięki temu dwukrotnie większą dawkę promieniowania UV-C wewnątrz urządzenia 120 J/m2. Urządzenie jest przeznaczone do ciągłej pracy w obecności zwierząt i ludzi, między innymi w salach chorych, laboratoriach, DPS’ach, gabinetach lekarskich, obiektach mieszkalnych, biurach oraz innych miejscach użyteczności publicznej

Specyfikacja techniczna:

• Obudowa ze stali, malowana proszkowo w kolorze białym

• Wymiary: Wys. 890 mm, Szer. 215mm, Gł. 280 mm, waga urządzenia 8 kg

• Promienniki UV-C o mocy 2 x 18 W, długość fali 253,7 nm

• Trwałość promiennika UV-C 9000 godzin.

• Moc znamionowa 42 W, • Zasięg pracy do 50 m2

• Wydajność wentylatora 120 m3/h

• Filtr HEPA, • Licznik godzin pracy

• Kontrolka pracy lampy UV-C na dodatkowe monitorowanie parametrów u pacjentów, podczas Covid-19.

**Odpowiedź na pytanie 6:**

Jeśli urządzenie spełnia minimalne wymagania określone w załączniku nr 5 do SWZ to zostanie dopuszczone.

**Pytanie 7 - dotyczy zadania II Pozycja 2**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało atest higieniczny niezależnej jednostki opiniującej np. PZH? Wymóg ten zapewni Zamawiającemu maksymalne bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu urządzenia w czasie jego pracy.

**Odpowiedź na pytanie 7:**

Minimalne wymagania określone w załączniku nr 5 do SWZ.

Monika Strojna

Koordynator Projektu