Załącznik Nr 1

Pińczów, dnia …. października 2020 roku

....................................................

Pieczęć Wykonawcy

**Powiat Pińczowski**

**Biuro Projektu: 28-400 Pińczów**

**ul. Zacisze 5**

**O F E R T A**

Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa sprzętu do dezynfekcji - zabezpieczenia przed COVID-19 - opryskiwacz środkami dezynfekującymi**

w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 ,,Włączenie społeczne i walka   
z ubóstwem", Działanie 9.2. ,,Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych   
i zdrowotnych” w ramach projektu pn.” ***„****Powiat Pińczowski – bezpieczny w epidemii”* objętego umową nr RPSW.09.02.03-26-0013/20-00

Zarejestrowany adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………….………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………………………….

NIP: ……………………………………………

nr telefonu ………………………………………..…,

nr faxu: ………………………………; e-mail: ……………………………………………….

W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym zapytaniem ofertowym w ramach rozeznania rynku za cenę:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***NAZWA*** | ***JEDNOSTKA*** | ***ILOŚĆ*** | ***CENA BRUTTO*** |
| Opryskiwacz spalinowy typu sthil sr 450 - Plecakowy opryskiwacz, system antywibracyjny, pojemność skokowa ok 60cm³ , zbiornik na rozpylaną substancję – 10-15 litrów, zasięg opryskiwania – min 12 m, pojemność zbiornika paliwa - ok. 1,70, maksymalna wydajność turbiny - 1.300 m³/h , poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) – 97 , Wartość drgań 1,9 m/s², Poziom ciśnienia akustycznego: 101 dB(A), zawór do rozpylania w uchwycie, funkcja rozpylania granulatu, instrukcja w języku polskim | szt. | 6 |  |

Łączna wartość brutto zamówienia wynosi:

………………………………..…………. zł brutto (słownie:………………………………………………………………….)

1. Potwierdzam/my, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
2. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść zapytania ofertowego w ramach rozeznania rynku.
3. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w zapytaniu ofertowym w ramach rozeznania rynku.
4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia
5. Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

…………………………………………………………………………………………………………….

nr telefonu ………………………………nr fax ………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………

..................................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy