Pińczów, dnia 29.10.2020 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/9/10/2020 Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 26 i 28.10.2020 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- pytanie do przetargu pakiet 3 pozycja 1:

- Czy zamawiający dopuści Betadine z uwagi na działanie bójcze nie tylko na formy aktywne ale

- również przetrwałe? Lek ten nie zmywa znaczników chirurgicznych.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

- Czy jeśli odpowiedź na powyższe będzie pozytywna Zamawiający w celu uzyskania korzystnej cenowo oferty wydzieli z pakietu 3 pozycję 1 oraz dopuści złożenie oferty na produkt leczniczy a w związku z tym wykreśli w zakresie tej pozycji wymóg załączenia: „Wpisu do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i używania oraz Udokumentowanych właściwości bójcze potwierdzone opinią referencyjnego laboratorium” a w zamian za to będzie wymagał „Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Prosimy o modyfikację par. 9 ust. 1 pkt 1 z: "za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia" na: "za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonych towarów za każdy dzień opóźnienia".

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 2

Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie alkoholu etylowego w żelu, wykazującego działanie B, F, Tbc, V ( Polio, Adeno, Noro, HCV, HBV, HUV, Vaccinia, Rota,  Corona). Preparat hipoalergiczny dedykowany do skóry alergicznej i bardzo wrażliwej.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie alkoholu etylowego w żelu, wykazującego działanie B, F, Tbc, V ( Polio, Adeno, Noro, HCV, HBV, HUV, Vaccinia, Rota,  Corona). Preparat hipoalergiczny dedykowany do skóry alergicznej i bardzo wrażliwej.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Poz. 8 Prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie nadwęglanu sodu oraz enzymów myjących, wykazującego spektrum bójcze B, F, Tbc, V, S w stężeniu 2% i czasie 15min. Preparat w opakowaniach 2,5kg po odpowiednim przeliczeniu ilości.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Poz. 13 Prosimy o dopuszczenie preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny. Spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania na zasadzie równoważności preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi na bazie 3 enzymów działający wobec B, Tbc, F, V (Adeno, Polio, Noro), działający w stężeniu 0,5%  w czasie do 15 min. ?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pakiet 1 poz. 12,13,14,16,17

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 ww. pozycjie do odrębnego pakiet.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów (również dla pacjentów z MDRO), odpowiedniej dla wszystkich rodzajów skóry, nie zawierającej środków zapachowych i barwiących. Oferowany produkt zawiera w składzie octenidynę – substancję o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych, alantoinę, glicerynę, kwas mlekowy, związki powierzchniowo-czynne.  Kosmetyk, opakowanie 500 ml.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pakiet 1, poz. 3

W związku ze zamianami wskazań w CHPL, prosimy o dopuszczenie preparatu do dezynfekcji ran, błon śluzowych, przed  i po zabiegach diagnostycznych. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, przed badaniami dopochwowymi, a także w pediatrii, wspomagająco w leczeniu małych ran.Spektrum działania: B (Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdżaki,  V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki (Trichomonas), spektrum bójcze potwierdzone w ChPL. Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, bezbarwny płyn do dekontaminacji i nawilżenia błony śluzowej jamy ustnej, zawierający octenidynę -  substancję o właściwościach antybakteryjnych, nie przebarwiający szkliwa. Opakowanie 250 ml. Kosmetyk.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści tlenowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, na bazie nadsiarczanu potasu, bez aldehydów i związków amoniowych, do stosowania również na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków. Dzięki doskonałej tolerancji materiałowej roztworu użytkowego można stosować również wobec materiałów wrażliwych takich jak np. wyciski stomatologiczne i szkło akrylowe (inkubatory), a także do dezynfekcji masek do oddychania i inhalacji, rozpuszczalny w wodzie wodociągowej. Skuteczny wobec B, Tbc (M. terra, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40, Adeno, Noro, Polio) - w czasie do 15 min, z możliwością działania na spory wraz z wydłużeniem czasu działania. Opakowanie 40 g. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pakiet 1, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierającego etanol (78,2 g / 100g preparatu), propan-2-ol (10g / 100g preparatu) i bifenyl-2-ol (0,1g / 100g preparatu), czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej do 90 sek.., o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F (Candida albicans), V (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Rota, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia i SARS), o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, produkt biobójczy, w opakowaniach a  500 ml?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pakiet 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat, na bazie mieszaniny 3 rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi i fenoli, do szybkiej dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, wyposażenia i innych wyrobów medycznych, o właściwościach myjących. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Skuteczny wobec: B (w tym MRSA), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV 40) – 1 min., Tbc (M. Terrae), V (Noro) – 15 min. Opakowania 1 l ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina