Pińczów dnia, 02.04.2019 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/2/03/2019 zakup i dostawa dwóch aparatów EKG

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 01.04.2019 r. – udziela następujących wyjaśnień.

Zapytania oferentów zadane w dniu 01.04.2019 r.

- Dotyczy: zadanie 1,  Dostawa aparatów EKG

- Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy o prędkości przesuwu 5/12,5/25/50 mm/s co nieznacznie odbiega od wymaganego parametru i nie wpływa na jakość przeprowadzanego badania?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy z pamięcią wewnętrzną 800 badań?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Z upoważnienia Dyrektora ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina