Pińczów dnia, 02.04.2019 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/2/03/2019 zakup i dostawa dwóch aparatów EKG

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 01.04.2019 r. – udziela następujących wyjaśnień.

Zapytania oferentów zadane w dniu 01.04.2019 r.

- 1.       Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada interpretację zależną od wieku pacjenta podawanego w latach?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- 2.       Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada częstotliwość próbkowania wynoszące 1600 Hz na kanał?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- 3.       Czy Zamawiający wymaga aby Aparat EKG posiadał wbudowaną drukarkę termiczną na papier o szerokości 112 mm i jednocześnie posiadał możliwość wydruku na drukarce laserowej na papierze o formacie A4?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- 4.       Czy Zamawiający wymaga aby cena ofertowa zawierała również drukarkę laserową?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

- 5.       Czy Zamawiający oczekuje Aparatu EKG z wbudowaną drukarką na papier o szerokości 112 mm czy na papier w formacie A4?

- Odpowiedź: Zamawiający oczekuje Aparatu EKG z wbudowaną drukarką termiczną na papier o szerokości 112 mm i jednocześnie posiadanie możliwości wydruku na drukarce laserowej na papierze o formacie A4.

- 6.       Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada pamięć badań wynoszącą 1000 badań?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- 7.       Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada przetwornik A/C wynoszący 14 bit?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Z upoważnienia Dyrektora ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina