Pińczów dnia, 07.06.2019 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/6/06/2019 zakup i dostawa materiałów operacyjnych do zabiegów ortopedycznych

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 06.06.2019 r. – udziela następujących wyjaśnień.

Zapytania oferentów zadane w dniu 06.06.2019 r.

1) prosimy o wyjaśnienie dotyczące treści Zapytania ofertowego :

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR 2

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana w następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo

- 1 x serweta do operacji kończyny z padem chłonnym

z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm (pad 105 x 150 cm)

- 1 x serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

- 1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm

- 2 x taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z zapytaniem ofertowym.

- Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji dłoni/stopy w następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta do operacji dłoni/stopy z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 150 x 200 cm

Pozostałe parametry zgodnie z zapytaniem ofertowym.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza oba zestawy.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina