Pińczów dnia, 08.03.2019 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/1/03/2019 zakup i dostawa nici chirurgicznych

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 6 i 7.03.2019 r. – udziela następujących wyjaśnień.

Zapytania oferentów zadane w dniu 6 i 7.03.2019 r.

- Dot. Załącznika nr 2  poz. 1-24 (szew wchłanialny syntetyczny glikolidowo-laktydowy (90% glikolidu i 10% L-Laktydu), pleciony, szew powlekany  kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L -laktyd 35/65) oraz 50% stearynianem wapnia, szwy o podtrzymaniu tkankowym minimum 75%  w węźle po dwóch tygodniach od dnia wszczepienia. Okres całkowitego wchłonięcia 56-70 dni)

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione,  wytwarzane z poli (glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli (glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia,  wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Dot. Załącznika nr 2  poz.1-4 (Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, o dłuższym okresie wchłaniania /60-90 dni/)

- Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni ( po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5% )?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

- Dot. Załącznika nr 2 poz.1-3 (Szew wchłanialny monofilamentowy, o ekstremalnie długim okresie wchłaniania 13-24 miesiące)

- Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

- Dot. Załącznika nr 2 (Materiały specjalistyczne)

- Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 4 igłę 36mm, nić o długości 70cm, rozmiar 0, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 5 nić o długości 70cm, rozmiar 4/0, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 6 nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 8 igłę 31mm, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 9 igłę 36mm, nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 10 igłę 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 11 igłę 31mm, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 13 nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 14 igłę 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 15 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 16 igłę 31mm, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 18 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 19 igłę 31mm, okrągłą z zakończeniem trokarowym krótkim tnącym J, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 20 igłę 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 21 igłę 31mm, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 22 igłę 40mm, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 23 igłę 36mm, okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 24 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Z upoważnienia Dyrektora ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina