Pińczów dnia, 08.05.2019 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/4/05/2019 zakup i dostawa sprzętu dla oddziału ortopedii

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 07.05.2019 r. – udziela następujących wyjaśnień.

Zapytania oferentów zadane w dniu 07.05.2019 r.

- Dotyczy:

- Defibrylator

- Pytanie 1

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego szybkość ładowania wynosi < 6s dla 200 J ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 2

- Czy Zamawiający jako wskaźnik jakości kontaktu elektrod dopuści urządzenie, które w przypadku nie wystarczającego przylegania elektrod do skóry pacjenta informuje komunikatem głosowym o konieczności poprawnego ich przymocowania, a w przypadku twardych łyżek do defibrylacji urządzenie informuje o niewystarczającym zakresie impedancji koniecznym do podania wstrząsu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 3

- Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty częściowej tylko na defibrylator?

- Spowoduje to zwiększenie ilości Wykonawców, co niewątpliwie będzie korzystne dla Zamawiającego, ponieważ na rynku polskim są firmy wyspecjalizowany w dostarczaniu specjalistycznych urządzeń do defibrylacji.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina