Pińczów dnia, 10.05.2019 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/4/05/2019 zakup i dostawa sprzętu dla oddziału ortopedii

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 09.05.2019 r. – udziela następujących wyjaśnień.

Zapytania oferentów zadane w dniu 09.05.2019 r.

- Dopytanie do defibrylatora

- 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem energii od 2 do 360J?

- Różnica 1 dżula w stosunku do wymagań Zamawiającego w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność defibrylatora.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- 2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wysoko kontrastowym monitorem LCD-Blue-Mode w rozmiarze 5,7"?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Dopytanie do wózka do transportu chorego w pozycji leżącej:

- 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu chorych w pozycji leżącej marki Hill-Rom o w całkowitej szerokości w zakresie 74,3 – 81,3?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina