Pińczów dnia, 26.10.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/6/10/2017 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 20.10.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 20.10.2017 r.

- Pakiet 5 - Pompy strzykawkowe

- Pytanie 1:

- – Pkt. 10   Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli prosząc o podanie czasu okluzji?

- Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli czas, po którym włącza się alarm okluzji.

- Pytanie 2:

- – Pkt. 20  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe, które w zamian za blokadę hasłem zaprogramowanych parametrów, posiada blokadę ekranu z możliwością ustawienia czasu, po której ma ona nastąpić, co nie pozwoli na zmiany parametrów bez potwierdzenia odblokowania ekranu.  Czas po którym ma nastąpić zablokowanie ekranu jest w pompach oferowanych przez naszą firmę ustawialny. Oprócz tego można manualnie wyłączyć czas automatycznej blokady.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski