Pińczów dnia, 26.10.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/6/10/2017 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 20.10.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 20.10.2017 r.

- Dot.: Pakiet 3 - Bronchofiberoskop

- Pytanie 1

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, pkt 1

- Prosimy o dopuszczenie bronchofiberoskopu o średnicy zewnętrznej sondy 6,0mm oraz średnicy końcówki

- dystalnej 5,9mm

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 2

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, pkt 1

- Prosimy o dopuszczenie bronchofiberoskopu o głębi ostrości 3-50mm.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 3

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, pkt 1

- Prosimy o dopuszczenie bronchofiberoskopu dedykowanego dla zastosowań SOR/OIOM z przenośnym, odłączanym od rękojeści źródłem światła o konstrukcji pozwalającej na wprowadzenie do rurek intubacyjnych o poniższych parametrach:

- ·       Kąt widzenia: 95 o

- ·       Głębia ostrości: 3-50 mm

- ·       Średnica zewnętrzna sondy: 5,2 mm

- ·       Zakres zginania końcówki:

- ·       Góra 160o

- ·       Dół 130o

- ·       Długość robocza 600 mm

- ·       Średnica końcówki 5,1 mm

- ·       Kanał roboczy 2,55mm

- ·       Przenośne, dołączane do rękojeści źródło światła LED

- Reszta parametrów bez zmian

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 4

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, pkt 13

- Prosimy o doprecyzowanie pkt. 13 przez dodanie poniższego zdania:

- „W przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek Zamawiający wyśle urządzenie do autoryzowanego serwisu w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (przesyłka kurierska), a czas reakcji będzie liczony od chwili przyjęcia aparatu do momentu podjęcia naprawy”

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 5

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, pkt 14

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt. 14 na poniższy:

- „Czas naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłużej niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach.”?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 6

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, pkt 16 i 17

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminów w pkt 16 i 17 z 10 do 8 lat?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. załącznika nr 13 do SIWZ- wzór umowy

- Pytanie 7

- Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie istniejącego zapisu:

- „Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć w ciągu 7 dni roboczych (…)”

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 8

- Dotyczy warunków umowy § 6 ust 1 a-b

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 9

- Dotyczy warunków umowy § 6

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie klauzuli o poniższym brzmieniu:

- „W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas opóźnienia w realizacji zobowiązań umownych

- Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych”

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 10

- Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2

- Prosimy o doprecyzowanie ust. 2 zgodnie z poniższym:

- „Gwarancja obejmuje przeglądy urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta, naprawy gwarancyjne, konserwacje wraz z częściami zamiennymi.”?

- Modyfikacja SIWZ.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. § 8 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do

- SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie ,,Gwarancja obejmuje przeglądy urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta, naprawy gwarancyjne, konserwacje wraz z częściami zamiennymi”.

- Pytanie 26

- Dotyczy warunków umowy § 8

- Prosimy o doprecyzowanie ust. 5 przez dodanie poniższego zdania:

- „(…) W przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek Zamawiający wyśle urządzenie do

- autoryzowanego serwisu w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (przesyłka kurierska)”

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski