Pińczów, dnia 23.02.2021 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/1/02/2021 zakup i dostawy nici chirurgicznych

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 23.02.2021 r. – udziela następujących wyjaśnień.

Zapytania oferentów zadane w dniu 23.02.2021 r.

Dot. Załącznika nr 2, poz. 1-25

(Szew wchłanialny syntetyczny glikolidowo-laktydowy (90% glikolidu i 10% L-Laktydu), pleciony , szew powlekany  kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L -laktyd 35/65)oraz 50% stearynianem wapnia , szwy o podtrzymaniu tkankowym minimum 75%  w węźle po dwóch tygodniach od dnia wszczepienia. Okres całkowitego wchłonięcia 56-70 dni)

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, plecione,  wytwarzane z poli( glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli( glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia,  wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Dot. Załącznika nr 2, poz. 1-4

(Szew wchłanialny , syntetyczny,monofilamentowy  o dłuższym okresie wchłaniania / 60-90 dni /)

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Dot. Załącznika nr 2, poz. 1-2

(Szew syntetyczny monofilamentowy o krótkim okresie podtrzymywania niepowlekany (śródskórny))

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści materiał szewny pleciony o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach? W razie odmownej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Dot. Załącznika nr 2, poz. 1-3

(Szew wchłanialny monofilamentowy, o ekstremalnie długim okresie wchłaniania 13-24 miesiące)

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Dot. Załącznika nr 2, poz. 1-3

(Hemostatyk, staplery, wosk kostny)

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina