Znak sprawy: ZOZ/ZP/6/10/2021 Pińczów, dnia 29.10.2021r.

**Do wszystkich zainteresowanych,**

**którzy pobrali SWZ**

**ODPOWIEDŹ NR 2**

**NA WNIOSKI WYKONAWCÓW**

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych.

**Zamawiający** – Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, udziela na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP odpowiedzi na wnioski Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu w dniu 28.10.2021 r.

**Pytanie nr 1**

pakiet 1, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 13 nitkowych, 8 warstwowych :

dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,32 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,74 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,3 g?

**Odpowiedź nr 1**Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 2**

pakiet 1, poz. 7-8

czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych :

dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

**Odpowiedź nr 2**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 3**

pakiet 1, poz. 31-32

czy zamawiający ma na myśli wycenę za 10 mb w stanie swobodnym?

**Odpowiedź nr 3**Tak, Zamawiający ma to na myśli.

**Pytanie nr 4**

pakiet 1, poz. 1-8,11-14,31,32,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-8,11-14,31,32 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź nr 4**

Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie  
Krzysztof Słonina