Pińczów, dn.10.08.2011r.

Dom Pomocy Społecznej

ul. Wesoła 5

28-400 Pińczów

Nr ogłoszenia 208226-2011

# W s z y s c y    O f e r e n c i

Dot. przetargu na zadanie: „WYKONANIE ISTALACJI SOLARNEJ DLA POTRZEB C.W.U. DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE UL. WESOŁA 5 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI REMONTOWO-ADAPTACYJNYMI UMOŻLIWIAJĄCYMI PTRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE W.W. INSTALACJI (WYKONANYMI W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”).

W odpowiedzi na pytanie oferenta poniżej przekazujemy stosowne wyjaśnienie:

Pytanie:

Proszę o określenie minimalnych wymagań, jakie powinny spełniać kolektory ( tzn. sprawność kolektora, współczynniki strat ciepła, powierzchnia absorbera itd.). Ich określenie umożliwi złożenie oferty na kolektorach równoważnych do zaproponowanych przez zamawiającego, spełniających wszystkie wymienione przez Zamawiającego parametry.

Odpowiedź projektanta:

W odpowiedzi na zapytanie oferenta wyjaśniam, że w PB na str.3 napisano" Dopuszcza się zamianę urzadzeń na inne, co najmniej równe przyjętym pod względem technicznym, spełniajace obowiązujące normy i przepisy, będace w zgodności z założeniami technologicznymi."

Dane techniczne przyjetych kolektorów do porównania w załącznikach. Zwracam uwagę, że proponowane kolektory powinny posiadać: certyfikat SolarKeymark, test badań niezależnego ośrodka np w Rapersville oraz charakterystykę sprawności kolektora porównywalną z załączonym wykresem wg testu j.w.

Reprezentant Powiatu Pińczowskiego

-Dyrektor DPS Krzysztof Wąsik