|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**Odpowiedzi na pytania**

**w postępowaniu na jest zakup i dostawę sprzętu wspierającego   
zabezpieczenie przed COVID-19 – STERYLIZATOR - 1 kpl.**

**Pytanie 1**

Na którą stronę  mają być otwierane drzwi {standard po obu stronach na lewo) ?

**Odpowiedź na pytanie 1:**

**Parametr nieistotny.**

**Pytanie 2**

  Jaka ma być drukarka : kodów kreskowych czy normalny druk analogowy?

**Odpowiedź na pytanie 2:**

**Parametr nieistotny.**

**Pytanie 3:**

Producent przewiduje dostawę na 51 tydzień roku tj. 14-18 grudnia .wcześniejsza dostawa nie wchodzi w rachubę ze względu  na  proces kontroli i walidacji sprzętu.

Ze względów pandemii może wystąpić problem logistyczny z dostawą w terminie do 15.12

**Odpowiedź na pytanie 3:**

**Zamawiający wymaga terminu. Termin ściśle jest związany z realizacją projektu.**