Znak sprawy: ZOZ/ZP/5/10/2021 Pińczów, dnia 27.10.2021r.

**Do wszystkich zainteresowanych,**

**którzy pobrali SWZ**

**ODPOWIEDŹ**

**NA WNIOSKI WYKONAWCÓW**

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

**Zamawiający** – Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, udziela na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP odpowiedzi na wnioski Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu w dniu 21.10.2021 r. i 25.10.2021 r.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o wydzielenie pozycji półmaski filtrujące FFP2  oraz FFP3 do oddzielnego pakietu. Pozwoli to na złożenie oferty, pozwalającej uzyskanie waszej jednostce konkurencyjnej ceny. Jesteśmy polskim producentem maseczek medycznych FFP2 i FFP3. Posiadamy własne  linie produkcyjne służące do wytwarzania wysokiej jakości włóknin polipropylenowych wykorzystywanych do produkcji maseczek medycznych oraz półmasek ochronnych co pozwala nam na  zaoferowanie produktu wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.

**Odpowiedź nr 1**Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 2**

Pakiet 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści aparat bez skrzydełek dociskowych?

**Odpowiedź nr 2**Nie, Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie nr 3**

*Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?*

**Odpowiedź nr 3**Nie, Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie nr 4**

Pakiet 2, poz. 1-2

*Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?*

**Odpowiedź nr 4**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 5**

*Pakiet 2, poz. 2*

*Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?*

**Odpowiedź nr 5**Nie, Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie nr 6**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

**Odpowiedź nr 6**Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 7**

Pakiet 2, poz. 1-2,8-12,14,16,21,26-46,58,90

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,8-12,14,16,21,26-46,58,90 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź nr 7**Zgodnie z SWZ.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie  
Krzysztof Słonina