Zestaw 4

Odpowiedzi na pytania do SWZ
na: „**dostawę sprzętu wspierającego – Covid-19”**

**Pytanie 1**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bariatryczne, które posiada dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża?

**Odpowiedź na pytanie 1:**Jeśli łóżko spełnia minimalne warunki techniczne określone w załączniku nr 5 do SWZ zostanie dopuszczone.

**Pytanie 2**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bariatryczne, które posiada blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł?

**Odpowiedź na pytanie 2:**Jeśli łóżko spełnia minimalne warunki techniczne określone w załączniku nr 5 do SWZ zostanie dopuszczone.

Monika Strojna

Koordynator Projektu