Pińczów dnia, 05.06.2019 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

WYJAŚNIENIA

#### Dotyczy konkursu ofert: NR  SPRAWY: ZOZ/KO/4/05/2019

#### Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej
i serologii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Udzielający Zamówienia w odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 03.06.2019 r. i 04.06.2019 r. udziela następujących wyjaśnień:

Zapytania zadane w dniu 03.06.2019 r.

Specyfikacja warunków konkursu:

- Rozdział III ust. 5 – prosimy o podanie producenta systemu do pobrań materiału od pacjentów.

Odpowiedź: Udzielający zamówienia obecnie nie pobiera materiału zamkniętym systemem pobierania krwi przy użyciu probówko-strzykawki, natomiast chce ten system wprowadzić od 01.09.2019 r.

- Rozdział III ust. 11 – prosimy o podanie prawidłowej daty.

Odpowiedź: Powinno być do dnia 31.08.2019 r. usługę, która jest przedmiotem niniejszego postępowania, wykonuje firma zewnętrzna, która przejęła od Udzielającego zamówienia pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy.

- Rozdział III ust. 12 – prosimy o podanie wykazu pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji – załącznik 2b do Specyfikacji nie zawiera wykazu a jedynie zbiorcze zestawienie informacji o pracownikach.

Odpowiedź: Udzielający zamówienia przed ogłoszeniem konkursu zwracał się z takim zapytaniem do firmy obecnie świadczącej przedmiot konkursu, jednak firma obecnie świadcząca usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, nie udzieliła informacji na w/w pytanie.

- Rozdział III ust. 18 – czy Udzielający zamówienia dopuszcza zaproponowanie systemu do pobrań próżniowego w miejsce określonego w rozdziale III ust. 5 aspiracyjno-próżniowego?

Odpowiedź: Zgodnie ze Specyfikacją. Udzielający zamówienia wymaga systemu  probówko-strzykawkowego.

- Rozdział III ust. 20:

  - Czy zamawiający posiada licencje niezbędne do wykonania integracji HL7?

Odpowiedź: Tak, Udzielający zamówienia posiada licencje niezbędne do wykonania integracji HL7.

  - Przyjmujący zamówienie lokuje swoje serwery w budynkach o odpowiedniej infrastrukturze informatycznej (zapasowe zasilanie, łącza internetowe itp). W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że laboratorium uruchomione u zamawiającego będzie pracowało na serwerze znajdującym się w innej lokalizacji. Aby uruchomić połączenie HL7 konieczne będzie zestawienie VPN'a, czy w związku z powyższym zamawiający posiada router i łącze internetowe umożliwiające zestawienie połączenia VPN z szyfrowaniem IPSEC i translacją adresów SNAT?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia posiada router i łącze internetowe umożliwiające zestawienie połączenia VPN z szyfrowaniem IPSEC i translacją adresów SNAT.

Zapytania zadane w dniu 04.06.2019 r.

1 Ze względu na zakres prac remontowych prosimy o określenie przedziału czasowego , za który oferent otrzyma w kryterium oceny 5 punktów.

Odpowiedź: Zgodnie ze Specyfikacją. Oferent, który zaoferuje wcześniejszą datę pełnego przeniesienia laboratorium do pomieszczeń w Budynku ZOZ II – parter, otrzyma dodatkowe - 5 pkt. (Oznacza to, że laboratorium diagnostyczne i bakteriologiczne musi w pełni funkcjonować od podanej przez Oferenta daty w pomieszczeniach w Budynku ZOZ II – parter). A więc w wypadku złożenia ofert przez np. dwóch oferentów dodatkowe pkt w tym kryterium otrzyma oferent, który zaoferuje przeniesienie całego laboratorium do nowych pomieszczeń w terminie krótszym (wcześniejszym) niż drugi z oferentów.

2 Prosimy o potwierdzenie , że punkt pobrań pozostanie w aktualnej lokalizacji .

Odpowiedź: Punkt pobrań pozostaje w dotychczasowej lokalizacji do momentu przeniesienia i rozpoczęcia pełnego funkcjonowania laboratorium w nowych pomieszczeniach. Punkt pobrań po przeniesieniu i rozpoczęciu pełnego funkcjonowania laboratorium w nowych pomieszczeniach, również musi być ulokowany i funkcjonować w nowych pomieszczeniach.

3. Prosimy o zmianę czasów oczekiwania na wynik zgodnie z tabelą

Odpowiedź: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.

4. Prosimy o potwierdzenie iż badania mikrobiologiczne realizowane będą w terminach do 5 dni zgodnie z zapisami SWK.

Odpowiedź: Zmienia się brzmienie Rozdziału III pkt 1 lit b Specyfikacji warunków konkursu na następujące ,,termin realizacji badań mikrobiologicznych zgodnie z załącznikiem nr 1a do Specyfikacji warunków konkursu.”.

| ZOZ/KO/4/05/2019 Załącznik Nr 1a do specyfikacji – formularz ofertowy |  |
| --- | --- |
| wykaz badań |  |
| Lp. | Nazwa | czas proponowany przez szpital | czas proponowany przez oferenta |  |
| 1 | wykaz badań | Badanie |  |  |
| 18 | P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) (O21) | 3 dni | 4 |  |
| 19 | Test ANA Screen (autop/c przeciw antyg. jądrowym) (O21) | 3 dni | 4 |  |
| 20 | Test immunoblot (ANA/ENA BLOT) | 3 dni | 9 |  |
| 31 | p/c przeciw drożdżom piekarskim (saccharomyces cerevisiae, ASCA) (pakiet ASCA w klasie: IgA i IgG) | 1 dzień | 11 |  |
| 42 | Borelioza - p/c IgG (S21) | 1 dzień | 3 |  |
| 43 | Borelioza - p/c IgM (S25) | 1 dzień | 3 |  |
| 44 | Borelioza - p/c IgG met. Western-blot (S23) | 3 dni | 8 |  |
| 45 | Borelioza - p/c IgM met. Western-blot (S27) | 3 dni | 8 |  |
| 53 | Chlamydia pneumoniae - p/c IgG (S67) | 1 dzień | 9 |  |
| 54 | Chlamydia pneumoniae - p/c IgM (S65) | 1 dzień | 9 |  |
| 55 | Chlamydia trachomatis - p/c IgG (S73) | 1 dzień | 9 |  |
| 60 | CMV - wirus cytomegalii p/c IgG (F19) | 1 dzień | 3 |  |
| 61 | CMV - wirus cytomegalii p/c IgM (F23) | 1 dzień | 3 |  |
| 77 | grypa a – p/c IgA (F74) | 5 dni | 11 |  |
| 78 | grypa b – p/c IgA (F79) | 5 dni | 11 |  |
| 90 | Immunoglobulina Ig G wpodklasa IgG-4 (L93) | 5 dni | 11 |  |
| 97 | Kwas foliowy (M41) | 1 dzień | 3 |  |
| 101 | Luteotropina (LH) (L67) | 1 dzień | 3 |  |
| 102 | Lipaza (M67) | 1 dzień | 4 |  |
| 111 | p/c przeciw mieloperoksydazie (p-ANCA, MPO) (N69) | 5 dni | 6 |  |
| 152 | Szybki test oceny skuteczności sterylizacji (78) | 48 godz | 4 |  |
| 153 | Testosteron (O41) | 1 dzień | 3 |  |
| 156 | Toxoplazma gondi - p/c IgG (X41) | 1 dzień | 3 |  |
| 157 | Toxoplazma gondi - p/c IgM (X45) | 1 dzień | 3 |  |
| 166 | Witamina B12 (O83) | 1 dzień | 3 |  |
| 167 | Witamina 25(OH)D Total | 1 dzień | 3 |  |
| Prosimy o potwierdzenie iż badania mikrobiologiczne realizowane będą w terminach do 5 dni |  |

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina