Załącznik Nr 1

Pińczów, dnia …. września 2020 roku

....................................................

Pieczęć Wykonawcy

**Powiat Pińczowski**

**Biuro Projektu: 28-400 Pińczów**

**ul. Zacisze 5**

**O F E R T A**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drobnego sprzętu wspierającego zabezpieczenie przed COVID-19.

w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II ,,Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER", Działanie 2.8. ,,Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” w ramach udzielonego grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” (WND-POWR.02.08.00-00-0099/20)– umowa nr 214/2020.

Zarejestrowany adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………….………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………………………….

NIP: ……………………………………………

nr telefonu ………………………………………..…,

nr faxu: ………………………………; e-mail: ……………………………………………….

W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania prowadzonego na zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej – maseczek i odzieży jednorazowej ochronnej, Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym zapytaniem ofertowym w ramach rozeznania rynku za cenę:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***NAZWA*** | ***JEDNOSTKA*** | ***ILOŚĆ*** | ***CENA BRUTTO*** |
| **Dozownik do ręczników papierowych rolka** - wymiary 20,5x 23cm, kolor biały, okienko kontroli ilości, zamykany na kluczyk | szt. | 10 |  |
| **Dozownik na papier toaletowy** - z tworzywa ABS, kolor baiły, papier o max. Śred. 19cm, okienko kontroli ilości papieru, zamykany na kluczyk | szt. | 5 |  |
| **Termometr bezdotykowy elektroniczny**, pomiar 1 s.+ 2x bateria, duży wyświetlacz LCD, alarm dźwiękowy, pamięć 32 pomiarów, pomiar ciała, obiektu, otoczenia, pomiar temperatury w °C , automatyczne wyłączenie, | szt. | 5 |  |
| **Ssak elektryczny** przenośny - wym. 370x180x280mm, waga 4,4kg,zasilanie AC 220V+/- 10% 50Hz+/-2%, pobór mocy 90VA, próżnia max. ≥0,075MPa, przepł. Pompowania ≥15l/min, poj butli. 1000ml, poziom hałasu ≥65dB | szt. | 1 |  |
| **Generator ozonu** przenośny , obudowa stal nierdzewna, zasilanie 230V, wydajność 10000 mg/h, max. pobór mocy 110 W, funkcja timer 1-24 h, głośność do 45 dB, waga około 4 kg | szt. | 1 |  |
| **Ciśnieniomierz naramienny** - automatyczny, cyfrowy wyświetlacz LCD, rozm. mankietu 22-42cm, waga 280g, wym. 14x140x9cm, zestaw (etui, ciśnieniomierz, baterie,mankiet), zakres pom. 0-299 mmHg, funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca i niepożądanego ruchu | szt. | 5 |  |
| **Parawan** jednoskrzydłowy 120cm x 180cm - wykonanie rury metalowe chromowane, kółka jezdne na oponach gumowych, zasłony z tkanin impregnowanych, zmywalnych, antyseptycznych. | szt. | 4 |  |
| **Wózek zabiegowy** wykonany ze stali nierdzewnej - z integrowanymi szynami instrumentalnymi do zamontowania dod. wyposaż. Koła jezdne 100mm, z odbojami i z blokadą, blat z pogłębieniem , z 2-szufladami od góry w kolorze, wymiary stolika 720x550x900mm wym. blatu roboczego 600x 500, wym. powierzchni użytkowej blatu 550x450mm, | szt. | 2 |  |
| **Koncentrator tlenu** - łatwy w obsłudze przepływ tlenu 0,5-5l/min, czujnik stężenia tlenu, zasilanie 220+/-22V, 50+/-1Hz, pobór mocy 500VA, ciśnienie wyjściowe 40-70 kPa, stężenie tlenu 87%-95,5%, wymiary 445x 372x 680mm, waga 27kg | szt. | 3 |  |
| **Pulsoksymetr-** wyświetlacz kolorowy 128x64 piksele, saturacja zakres 70-100% SpO2, tętno zakres25-250 bpm, sensory światło czerwone 660 nm, światło podczerwone 905 nm, zasilanie 2x 1,5V typu AAA. | szt. | 4 |  |
| **Stojak na kroplówki** - stojak na stopkach lub kółkach z tworzywa bez hamulców, 4 wieszaki | szt. | 4 |  |
| **Resuscytator silikonowy** -wielokrotnego użytku | szt. | 2 |  |
| **Dozownik na mydło w płynie** - wykonany z tworzywa ABS biały, okienko kontroli mydła, zamykany na kluczyk, wymogi przycisku łokciowego | szt. | 20 |  |
| **Wózek do przewozu prania** - ułatwiający szybka dezynfekcję i rozkładanie prania i bielizny na oddziale, wym. 107x 188x 51cm, wykonany z tworzywa sztucznego na kółkach, wyposażony w 2 szt koszy na pranie oraz haki na dodat. Worki i uchwyt na mop, wew. zamykające się drzwiczki kontenera i wyjmowane półki, uchwyty do prowadzenia z obu stron | szt. | 2 |  |
| **Pojemnik na odpady medyczne** czerwony okrągłe z otworem wrzutowym, pojemność 5l, wykonany z PP, o wys. 20,5cm, podstawa 15x15 cm, z wskaźnikiem napełnienia | szt. | 180 |  |
| **Płyn do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym**, bakteriobójczym, grzybobójczym, etanol 70% opakowanie 5 litrów | szt. | 20 |  |
| **Płyn do dezynfekcji rąk** SKINMAN SOFT PROTECT o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym opakowanie 5 litrów, do częstego stosowania zawierający glicerynę i pantenol, | szt. | 10 |  |
| **Płyn do dezynfekcji powierzchni** ścian i medycznego wyposażenia oraz nieinwazyjnych wyrobów medycznych SURFANIOS PREMIUM o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym, opakowanie 5 litrów | szt. | 10 |  |
| Medicarina -tabletki 1op=300tbl. | op. | 20 |  |
| **Płyn do dezynfekcji powierzchni** o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym, etanol 70% opakowanie 5 litrów | szt. | 20 |  |
| **Ręcznik papierowy rolka -**2 warstwowy, dł. 60,03,wym. Listka 20,5x 23cm, opakowanie 12 rolek | szt. | 40 |  |
| **Czyściwo do zalewania środkiem do dezynfekcji + wiadro** - czyściwo chusteczki perforowane co 39 cm. stosowane na sucho i mokro, wykonane z włókniny o gramaturze 50g/m2, o wym. 18cmx39cm, rolka +/-62mb chusteczek, do zalewania środkiem dezynfekcyjnym ( polipropylen -20%, poliester-30%, pulpa celulozowa -50%) | szt. | 20 |  |

**Łączna wartość brutto zamówienia wynosi:**

**………………………………..…………. zł brutto (słownie:………………………………………………………………….)**

1. Potwierdzam/my, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
2. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść zapytania ofertowego w ramach rozeznania rynku.
3. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w zapytaniu ofertowym w ramach rozeznania rynku.
4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia
5. Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

…………………………………………………………………………………………………………….

nr telefonu ………………………………nr fax ………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………

..................................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy