ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE				Pińczów dnia, 19.12.2017 r.

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/11/12/2017 zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 18.12.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 18.12.2017 r.

- Dotyczy produktów zamówienia:

- Pakiet 1, pozycja 24, 25 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy nawinięty na plastikową tulejkę ? Pozostałe dane pozostają bez zmian.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Pakiet 2 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jałowego organizatora na przewody, wykonanego z przezroczystej folii z biała taśmą lepną i kartonikiem do naciągania na przewód, składany teleskopowo z perforowaną końcówką o rozmiarze 13 cm x 244 cm.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Pakiet 2 pozycja 9, 11, 20 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zawierających serwetę z laminatu o gramaturze 42g/m2 zamiast 39 g/m2 pozostałe części składowe zestawów pozostają bez zmian? Oferowana gramatura jest wyższa niż ta wymagana przez Zamawiającego.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 2 pozycja 9- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawiniętego w serwety z laminatu w rozmiarze 50 x 60 zamiast 50 x 50? Pozostałe składniki zestawu pozostają bez zmian.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy zapisów umowy:

- Czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie godziny dostaw z 13:00 do 15:00?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w §9 ust. 2 do 3%?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający może określić jaki procent umowy zostanie przez niego zrealizowany?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie może określić.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski