Pińczów dnia, 14.11.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/7/11/2017 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 13.11.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 13.11.2017 r.

- Pytanie 1:

- Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

- Czy Zamawiający potwierdza, iż w przypadku gdy ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, licencji oraz zezwoleń na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania kompetencji lub uprawnień jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o braku konieczności posiadania w/w dokumentów?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna za spełniony.

- Pytanie 2:

- Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

- Czy dla pakietu 1 Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych? Zgodnie z aktualna ustawą o wyrobach medycznych Rejestr Wyrobów Medycznych nie istnieje, a jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy).

- Odpowiedź: Oferowany sprzęt musi spełniać aktualne wymagania stawiane przez ustawę o wyrobach

- medycznych.

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet nr 1

- Pytanie 3:

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w alarmy akustyczne i wizualne z 3-stopniową skalą ważności widoczne z przodu i z tyłu monitora, z podaniem przyczyny alarmu i możliwością jego pauzy na 1 min, 2 min, 3 min lub na stałe?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Pytanie 4:

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o drukarkę termiczną obsługującą papier o rzeczywistej szerokości zadruku 48 mm?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Pytanie 5:

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą odcinka ST w zakresie od -2mV do +2mV we wszystkich dostępnych odprowadzeniach z możliwością zmiany progów alarmowych dla  każdego odprowadzenia?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Pytanie 6:

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą arytmii z alarmami z klasyfikacją 16 rodzajów zaburzeń?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Pytanie 7:

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem saturacji i wyświetlaniem wartości liczbowej oraz krzywej?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Pytanie 8:

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru tętna z saturacji od 25 do 300 [bpm]?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Pytanie 9:

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w technologię producenta dla pomiaru saturacji, odporną na artefakty ruchowe i zakłócenia?

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 10:

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyposażenia w moduł pomiaru saturacji Nellcor bez modułu pomiaru saturacji Masimo?

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 11:

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem temperatury krwi w module rzutu serca w zakresie od 23 do 43 stopni C?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski