Pińczów dnia, 16.11.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/7/11/2017 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 15.11.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 15.11.2017 r.

- Dotyczy pakiet nr 2 łóżko szpitalne:

- Pytanie 1:

- 1.Czy zmawiający dopuści łóżko którego leże łóżka min. 3 segmenty ruchome z możliwościa wykonywania zdjęć przy pomocy kasety rtg wkładanej pomiędzy leże a pacjenta ?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Pytanie 2:

- 2 czy zamawiający dopuści łózko wykonane w całości  w technologii antybakteryjnej tj. konstrukcja kolumnowa, powłoka lakieru oraz szczyty  gładkie zapobiegające namnazaniu się bakterii ?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski