Pińczów dnia, 16.11.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/7/11/2017 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 14.11.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 14.11.2017 r.

- Pakiet nr 3 – Most nadłóżkowy sufitowy

1.      Prosimy Zamawiającego o podanie informacji dotyczących stropu, jego rodzaj, przekrój, nośność.

Odpowiedź: Strop prefabrykowany na bazie pustaków Akermana.

2.      Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie po czyjej stronie leży wzmocnienie stropu.

Odpowiedź: Wzmocnienie stropu po stronie Wykonawcy.

3.      Prosimy Zamawiającego o podanie wysokości Sali do sufitu podwieszanego oraz sufitu budowlanego.

Odpowiedź: Wysokość od posadzki do sufitu budowlanego 3 mb. Wysokość od posadzki do sufitu podwieszanego 2,6 mb.

4.      Prosimy Zamawiającego o określenie materiału/systemu z którego wykonany jest/będzie sufit podwieszany.

Odpowiedź: Sufit podwieszany. Stelaż z profili z blachy ocynk, płyty kasetonowe o wym: 600x600 mm, z płyt k/g gr. 9,5 mm.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski