Pińczów dnia, 29.03.2016 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY:  ZOZ/ZP/2/03/2016 - dostawa videogastroskopu i videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 25.03.2016 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 25.03.2016 r.

Pytanie1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego procesora HD kompatybilnego z oferowanymi gastroskopem jak i kolonoskopem oraz kompatybilnego z monitorem i wózkiem będącym na Państwa wyposażeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że oferowany sprzęt będzie kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.

Pytanie2:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie takie, że dwa procesory będą stały na jednym wózku co będzie tworzyło jeden tor kompatybilny ze wszystkimi endoskopami (zarówno oferowanymi jak i już będącymi na wyposażeniu pracowni)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że oferowany sprzęt będzie kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski