Pińczów dnia, 26.10.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/6/10/2017 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 20.10.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 20.10.2017 r.

- Dotyczy pakietu nr 3

- Pytanie 1:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od dnia podpisania umowy?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 2:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48h?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 3:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 10 dni roboczych?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 4:

- Czy w przypadku wstawienia sprzętu zastępczego na czas usunięcia usterki, Zamawiający wyrazi zgodę na

- zrezgnowanie z naliczania kar za opóźnienia w naprawie?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 5:

- Prosimy o dopuszczenie bronchofiberoskopu o głębi ostrości 5-50mm ?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 6:

- Prosimy o dopuszczenie bronchofiberoskopu o zakresie zginania końcówki góra 140 stopni / dół 140 stopni ?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 7:

- Prosimy o dopuszczenie bronchofiberoskopu z nowoczesnym bateryjnym żródłem światła jakim jest światło

- led ?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski