Pińczów dnia, 26.10.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/6/10/2017 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 23.10.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 23.10.2017 r.

- Dotyczy ;

- pakiet nr 4 pompy perystaltyczne ;

- Pytanie 1:

- Pkt 15 Prosimy   Zamawiającego o dopuszczenie pompy bez funkcji blokady zaprogramowanych

- parametrów

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pakiet nr  5 pompy strzykawkowe :

- Pytanie 2:

- Pkt 15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy bez funkcji blokady zaprogramowanych

- parametrów

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 3:

- Pkt 30 – Czy nie wkradła się omyłka pisarska – Zamawiający oczekuje zestawów do przetoczeń w

- odniesieniu do pompy strzykawkowej – prosimy o wyjaśnienie

- Modyfikacja SIWZ.

- Odpowiedź: Tak, jest to omyłka pisarska. Zamawiający wykreśla omyłkowo wpisany zapis o zestawach

- do przetoczeń.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski