Pińczów dnia, 26.10.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/6/10/2017 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 23.10.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 23.10.2017 r.

- Dotyczy: Pakiet nr 1 - Respirator

- Pytanie 1 – Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez Funkcji wstrzymania na wdechu min. do 20 sek?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 2- Pkt . 22 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez Funkcji wstrzymania na wydechu min. do 20 sek?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 3 – Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez Funkcji natlenowania 100% O2 i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 4 – Pkt. 92 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator o Obsłudze poprzez ekran dotykowy bez przycisków i pokrętła?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 5 – Pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator o Wysokim poziomie ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 2-60 cmH2O?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 6 – Pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 10 sekund?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 7 – Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 8 – Pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez Minutowej objętość przecieku?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 9- Pkt. 68 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z Możliwością rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 10 – Pkt. 69 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z Prezentacją na ekranie trendów graficznych parametrów monitorowanych i nastawianych z min. 72 godzin?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 11 – Pkt. 85 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z Autotestem aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 12 – Pkt. 87 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z Sterylizowalną w autoklawie zastawka wydechowa respiratora?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 13 – Pkt. 91 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez Szyny do mocowania akcesoriów na podstawie jezdnej?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski