Pińczów, dnia 13.06.2022 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/9/06/2022

#### przebudowa poziomu kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PVC

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 13.06.2022 r. – udziela następujących wyjaśnień.

1. Czy inwestor wyrazi zgodę na zastosowanie rur z polipropyleny dla średnic: DN50, DN75, DN110.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur z polipropylenu.

- 2. Proszę o określenie SDR rur PVC DN50, DN75, DN110, DN160, DN200.

- Odpowiedź: Należy zastosować rury SN4 lite.

- 3. Czy istnieje możliwość nienaliczania kar umownych z powodu przekroczenia terminu realizacji zadania.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina